## Feuille1
tension (V)	pH
1,9644469208	10,8
1,8862175953	10,8
1,8964891496	10,8

3,5813648094	3,1
3,6295096774	3,1
3,4957360704	3,1

2,9816228739	6
2,7630480938	6
2,7374422287	6